УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ № 7

_________Л.В. Крюкова

приказ по школе

от «____»______2011 года

№______

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

- Общие положения.

1.1.Инструкция разработана в соответствии с п. 1.2.4. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01 – 93, п.6. Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ – 101 – 89.

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3.Инструкция предназначена для обеспечения безопасности людей, их быструю эвакуацию и спасение.

1.4.Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок действия персонала в случае возникновения пожара.

2.1. КАЖДЫЙ РАБОТНИК, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефону 01 – единая служба спасения (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, сообщить свою должность и фамилию).

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре.

- Известить о пожаре директора или заменяющего его работника.

- Приступить и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место по плану эвакуации.

- Принять меры по тушению пожара имеющимися в школе средствами пожаротушения.

2.2. ДИРЕКТОР или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:

- Проверить, сообщено ли в единую службу спасения о возникновении пожара.

- Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам в классных журналах.

- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

- Выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание.

- Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара.

- При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

- Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара.

- Организовать отключение сетей электроснабжения (Кабинет № 13).

- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

- Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

2.3.УЧИТЕЛЯ, проводящие учебные занятия, ОБЯЗАНЫ:

- Быстро эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- Не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации, исключить условия, способствующие возникновению паники.

- Тщательно проверить помещение, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежания распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Проверить наличие детей, эвакуированных из здания, по спискам  в классных журналах.

2.4.УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЯЗАН:

- Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЯЗАН:

- Приступить к тушению локального пожара имеющимися в школе средствами.